## Slide 1: 屋外快適空間の創出に関する実測調査 都内Nビルにおける事例研究
1093203 金子 剛
1093428 山北 広也
1

## Slide 2: 背景・目的
人が好んで利用する環境を把握することにより、今後の屋外空間の可能性について検討した。
本研究では、実際に利用されている都内Ｎビルの屋外空間の温熱環境と利用状況を調査した。
2
環境に配慮した屋外空間で、利用状況と温熱環境の関係について調査をした事例は少ない。
開放的な空間を活用する動きがあり、工夫を施した屋外空間の事例が増えてきた。

## Slide 3
Ｎビル屋上の様子

## Slide 4: 調査範囲
3
・夏季測定
8月13日～17日
・秋季測定
10月24日～31日
(土日は除く)

## Slide 5: 調査機器
温熱環境測定機器
・温湿度計
・グローブ球
・風速計
・日射計
温度・湿度・風速・グローブ温度を1分間隔で自動計測。
インターバルカメラ
人の利用時間・人数・場所を1分間隔で静止画を自動撮影する。
利用スペース付近に、温熱環境測定機器を6台、利用状況が把握できるようにインターバルカメラを計4台設置。
設置場所
4
アンケート
日時・時間・場所・目的・快適等の
項目。

## Slide 6
アンケート調査
・アンケート回答者数112名。
・全体の過半の人が毎日利用している。
・喫煙、休憩目的で利用する人がほとんど。
5

## Slide 7
周囲の全方向から受ける熱放射を平均化して温度表示したもの。値が気温よりも高いと、周囲から受ける熱放射による暑さを感じ、逆に低いと涼しさを感じる。
MRT(平均放射温度)
温熱6要素を考慮した物理的、生理的理論に基づく快適性指標であり、室内における快適範囲は、約22～26℃。
SET*(標準新有効温度)
6
温熱快適性指標

## Slide 8
東京管区気象台データ
（夏の調査期間）
7
8/13
8/14
8/16
8/17
8/15

## Slide 9
東京管区気象台データ
（秋の調査期間）
7
10/24
10/25
10/29
10/30
10/26
10/31

## Slide 10: 利用状況データ（利用人数）
13
秋
緑陰
日なた
緑陰
緑陰
日なた
緑陰
夏

## Slide 11: 利用目的別の合計人数
夏季・秋季共に、休憩で利用する人が多く、④⑤が好まれて利用されている。
日なた
緑陰
緑陰
日なた
緑陰
緑陰
夏
秋

## Slide 12
日なた
日陰
日陰
夏季・秋季の個人利用

## Slide 13
利用人数とMRT
広範囲にわたって二山が形成された
50℃以下で 利用者が多い
温熱環境と利用状況の関係

## Slide 14
SET*35℃が限界値である
夏季・秋季の二つが一山にまとまった
利用人数とSET*
温熱環境と利用状況の関係

## Slide 15
風速↑
利用人数↓
風速↑
利用人数↑
温熱環境と利用状況の関係
利用人数と風速［m/s］

## Slide 16
夏季では日射量200W/㎡を超えると利用者がほとんどいない
秋季では日射量300W/㎡以上でも利用者がいる
温熱環境と利用状況の関係
利用人数と日射量［W/㎡］

## Slide 17
SET*35℃付近が利用限界と推定することができた。
夏季利用者は風が吹き、日射が遮られる範囲を好み、秋季は逆に、日射が当たり、風がやや弱めとなる環境が好まれることが分かった。
夏季に仕事目的で屋外を利用している人も存在しており、温熱環境の視点から屋外空間を整備することによって、多岐にわたる利用を可能とすることが分かった。
結 論