情報工学総合実験Ⅱ

１）SENSOR　LABO機器一覧

SENSOR　LABO　実験に使用される機器

取扱説明書は、各机の左の棚に置いてある。

SENSOR LABO

取扱説明書

各机の左に入っている。

SENSOR LABO

本体

電源コネクター

RS232Cケーブル

２）SENSOR　LABOの接続

直流安定化電源

SENSOR　LABO

本体

直流安定化電源

出力端子　赤：＋

青・緑：－(ショートバーで接続)

SENSOR　LABO

の電源コネクター

下記コネクターは、

電池を使用の場合

コンピュータと接続

SENSOR　LABO

のRS232Cコネクター

３）直流安定化電源の調整

注意：赤いスイッチ②は一番最後にＯＮすること。

主電源スイッチ　①

出力ONスイッチ　②

６V電源表示スイッチ　③

出力電圧表示メータ　④

電圧調節ボリューム　⑤

運転準備

１、電源プラグをコンセントに接続する。（電源装置の背面にある）

この時、まだケーブルをロボット本体に接続しないこと。

２、①の主電源スイッチをＯＮにする。

３、③の６Ｖ表示スイッチを押して④の表示メータを⑤の調節ボリュームを回して

５．８　Ｖ　　　　　　に合わせます。

４、ロボット本体にコネクターを接続します。

何か無いか確認する。

５、大丈夫であれば、②の赤いスイッチをＯＮにします。これで、ロボットに電圧がかかります。